## 报价单
附件：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1-2月水泵及设备类物资采购项目分项报价表
143110
序号 | 采购单号 | 货物名称 | 型号/规格（需求说明、参数） | 单位 | 用途 | 数量 | 单价 预计 | 分项单价 （元） | 分项总价 （元） | 品牌/制造商（供应商填写） | 备注
制水分公司 |  | 供货期及收货地址详见用户需求 | [8 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 不锈钢油封 | 不锈钢四氟油封，耐高温、耐腐蚀、耐高压，55*72*8双唇。 | 个 | 滤池反冲洗泵房空压机使用，普瑞阿斯BK15-8型号开山螺杆空压机专属备件。 | 2 | 100
2 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 单向止回阀 | 订货号：98828457。 | 个 | 格兰富DDI150计量泵专属配件，一、二期补加氯计量泵用 | 2 | 700
3 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 骨架油封 | 氟橡胶，工作介质：油、水，适用工作温度：-40℃-230℃，耐高温、耐油、耐磨，160*180*16。 | 个 | 可见样，泵房水泵轴承密封用。 | 10 | 20
4 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 计量泵连接套 | 订货号：XMFH-80-11。 | 个 | 次氯酸钠计量泵维修用，杭州飞华环保器材厂A-80P计量泵专属配件。 | 1 | 1250
5 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 计量泵外盖 | 订货号：XMFH-80-17。 | 个 | 次氯酸钠计量泵维修用，杭州飞华环保器材厂A-80P计量泵专属配件。 | 3 | 850
6 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 接近开关 | 检测材质：金属，工作电压：DC24V，感应距离：20mm，反应时间1ms，NPN/NO类型，IP67，线长约2米，安装尺寸：M12，配安装支架。 | 个 | 排泥车维修配件。 | 10 | 250
7 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 接近开关 | 三线制，电感式，PNP常开型，24vDC工作电压，检测距离：8mm；不锈钢圆柱形，插入式安装，螺母夹紧；圆柱直径18mm，丝牙杆长度约60mm。 | 个 | 厂内排泥车使用。 | 20 | 90
8 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 接近开关 | 三线制，电感式，NPN常开型，24vDC工作电压，检测距离：8mm；不锈钢圆柱形，插入式安装，螺母夹紧；圆柱直径18mm，丝牙杆长度约60mm。 | 个 | 厂内格栅除污机使用。 | 20 | 90
9 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 进气阀总成 | 适用范围：11-15KW，进气口48mm/50mm，底座尺寸：约120*120mm。 | 套 | 滤池反冲洗泵房空压机使用，普瑞阿斯BK15-8型号开山螺杆空压机专属备件。 | 1 | 800
10 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 空气过滤器 | 通用型号：TF4000-04D，工作介质：空气，额定流量：4000L/min，压力范围：0.15-0.85MPa,介质温度：0-60℃，滤水杯容量：45cm²,过滤精度：5-40，自动排水。 | 个 | 滤池使用 | 8 | 150
11 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 空压机保养包 | 永磁变频螺杆式空压机保养包（3000小时），包括：空滤芯、油分芯、油滤。 | 套 | 滤池反冲洗泵房空压机使用，瑞铿品牌10A型号螺杆式空压机专属备件。 | 2 | 700
12 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 空压机保养包 | 开山螺杆空气压缩机保养包（3000小时），包括：空滤芯、油分芯、油滤。 | 套 | 滤池反冲洗泵房空压机使用，普瑞阿斯BK15-8型号开山螺杆空压机专属备件。 | 2 | 700
13 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 空压机空气过滤器 | 型号：BX111011。 | 个 | 釜玛BFB-7.5空压机专属配件 | 2 | 300
14 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 空压机温度传感器 | 螺纹M12*1.5。 | 个 | 滤池反冲洗泵房空压机使用，普瑞阿斯BK15-8型号开山螺杆空压机专属备件。 | 2 | 180
15 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 空压机温度传感器 | 专用配件。 | 个 | 釜玛BFB-7.5空压机专用配件 | 2 | 100
16 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 空压机油过滤器 | 型号：BUMA3.008.01。 | 个 | 釜玛BFB-7.5空压机专属配件 | 2 | 300
17 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 空压机油气过滤器 | 型号：BUMA3.018.884。 | 个 | 釜玛BFB-7.5空压机专属配件 | 2 | 300
18 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 联轴器弹性圈 | 材质：丁腈橡胶，内径x外径x厚度：38x71x18mm。 | 个 | 配水泵组联轴器使用 | 150 | 4
19 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 联轴器弹性圈 | 材质：丁腈橡胶，内径x外径x厚度：18*35*9mm。 | 个 | 反冲洗泵联轴器使用 | 50 | 2
20 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 铝塑管 | 材质：PAP，内径12mm，外径16mm，白色。 | 米 | 新装空压机用 | 50 | 10
21 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 膜片 | 计量泵容量：790升/小时，功率：750W，电压：380V。 | 块 | 适用于普罗名特MTMAH05790PCBT010R000计量泵，聚氯化铝计量泵使用 | 1 | 2300
22 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 耐腐蚀自吸泵 | 通用型号：50FPZ-25-3KW/380V，材质：增强聚丙烯，扬程：25m，流量：20m³/h，进口直径：50mm，出口直径：40mm。 | 台 | 用于厂内投次氯酸钠应急维修备件 | 1 | 1800
23 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 耐腐蚀自吸泵 | 通用型号：25FPZ-10-0.55KW，材质：增强聚丙烯，电源电压：AC220V；扬程：10m，流量：3.5m³/h，进口直径：25mm，出口直径：20mm；吸程不少于5米。 | 台 | 用于厂内投矾应急维修备件 | 1 | 900
24 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 内牙直接 | 铝塑铜管接头，材质：黄铜，螺口规格：4分（18.6mm），接口尺寸：适用于1216铝塑管。 | 个 | 新装空压机用 | 5 | 25
25 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 潜水泵 | 电源：380V，功率：22KW，流量300立方米每小时，扬程15米，出口口径：200mm，法兰连接，配15米电源线。 | 台 | 反冲洗水回用系统备用，参考品牌：上海凯泉、南方泵业、上海人民 | 1 | 16000
26 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 潜水泵 | QW系列潜水泵，口径：150mm扬程：22m，功率：22KW，流量：200m³/h,电压：AC380V，转速约：1470r/min,绝缘等级：F，可配套自动耦合安装。 | 台 | 水厂排泥水系统用 | 1 | 20000
27 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 潜污泵 | 通用型号：50WQ（D）-10-12-1.1，功率：1.1kw，流量：10m³/h，扬程：12m，电压：380V，口径：50mm(2寸），国标法兰盘。 | 台 | 排污用 | 1 | 800
28 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 切割式污水泵 | 材质：304不锈钢，电压：AC220V, 功率：1.8kW 口径：50mm 流量：8m³/h 扬程：24m。 | 台 | 二期配水泵房、回用水泵房地沟水使用。参考品牌：上海人民、上海凯泉、南方泵业 | 2 | 1500
29 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 数字计量泵 | 数字计量泵 适用投加介质：10%的次氯酸钠溶液，最大流量200L/H，压力4bar，调节比1:800，泵头材质：PVDF，密封FKM，阀球PTFE，有本地及远程流量调节功能，流量调节通过4～20mA模拟量控制，带隔膜泄漏传感器，泵体带投加流量显示，配套电机：IP65、单相AC220V50Hz，附带相应的电气接线用接头；配套一体式撬座（现场只需对接进/出口管和接线即可），撬座材质铝合金，含泵配套所需附件：背压阀、安全阀、阻尼器、压力表、过滤器、标定缓冲器，及撬座所需手动切换阀、线槽、电气接线箱、管件、线缆、固定件、标识。 | 台 | 次氯酸钠投加用 | 2 | 38000
30 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 外丝直接 | 铝塑铜管接头，材质：黄铜，螺口规格：20mm，接口尺寸：适用于1216铝塑管。 | 个 | 新装空压机用 | 5 | 25
31 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 消音过滤器 | 材质：铸铝，外直径：130mm，安装尺寸：32mm，滤芯尺寸：65*36*53mm。 | 套 | 空压机用 | 3 | 60
32 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 行程开关 | 单轮防护式，长*宽=132mm*44mm，左右安装孔距：35mm，上下安装孔距：65mm，轮径：18mm。 | 个 | 排泥车用 | 10 | 50
33 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 油水分离器 | 使用介质：空气，组成：油量调节阀和气压调节阀，有自动排水功能，带油杯、水杯、压力表及托架，压力调节：0.05-0.85MPa，进气和出气孔配12mm气管接头。 | 个 | 二期滤池气动阀维修用 | 6 | 100
34 | 编号:设备管理二部呈批〔2025〕016号 | 自动排水器 | 铝合金外壳，不锈钢滤芯，最高使用压力1.0Mpa，1/2内螺纹接口，浮子式，外形尺寸约：184*82。 | 个 | 可见样，配合管道过滤器排水用。 | 6 | 120
合计:￥.00 | [10 empty] | 0
合计总价（含税费、运费、装卸费等）：大写人民币0（￥.00 ） | [10 empty] | 0
供应商名称（盖章）：
签字代表：
联系方式：
[5 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日

## 参数
公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
莞城分公司
南城分公司
万江分公司
万江分公司
东城分公司
东城分公司
松山湖分公司

## 申购清单1
东莞市水务集团供水有限公司行政后勤物资日杂清洁用品采购申请清单
编号：BGS20200903001 申购日期：2020年9月3日
序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 估算单价（元） | 估算总金额（元） | 备注
办公室 | 收货地址：东莞市莞城街道莞龙路141号，收货联系人：谢淑英13713016338
1 | [5 empty] | 0 | 协议供货物品编号（若有）；物品型号参数确认联系人及联系电话（必填）；+其他
2 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部本部 | 收货地址：东莞市莞城街道莞龙路141号，收货联系人：叶嘉平 13713376649
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部第二水厂 | 收货地址：东莞市东城区梨川周屋围街第二水厂，收货联系人：罗曲华 15820918803
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部第三水厂 | 收货地址：***，收货联系人：
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部第四水厂 | 收货地址：***，收货联系人：
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部第五水厂 | 收货地址：***，收货联系人：
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
万江生产制水部 | 收货地址：***，收货联系人：
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0 | 收货地址：***，收货联系人：
东江自来水总公司 | 收货地址：***，收货联系人：
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
收货地址：***，收货联系人：
22 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
收货地址：***，收货联系人：
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
收货地址：***，收货联系人：
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
31 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
| 合计： |  |  |  |  | 0